PROFIL:  - PETIKOMOROVÝ profilový systém

- třída A, stavební hloubka 70mm

- izolační vložky v podkladním profilu

- šedé nebo černé profilované těsnění

KOVÁNÍ:  - pro okna a balkónové dveře je kování GU s mikroventilací

na otevíravě-sklopném  křídle, se zvedačem křídla proti

svěšení, s pojistkou proti otevření ve vyklopené poloze

a s bezpečnostní klikou HOPPE Secustik

- pro balkónové dveře madélko + zaklapávací pojistka v ceně

- pro vchodové dveře kování GU

ZASKLENÍ:- izolační dvojsklo-koeficient prostupu tepla Ug=1,0 W/m2K

pokud v pozici není uvedeno jinak

BARVA:   - barva profilu - vnitřní  RAL 7040

- venkovní RAL 7040

OSTATNÍ: - okna jsou dodávána s 30mm podkladním profilem pro

uchycení parapetů

- okna jsou dodávána s okapnicí na křídle, která chrání

těsnění v rámu a zvyšuje jeho životnost

- dveře jsou dodávány s okapnicí na křídle, která chrání

hliníkový práh

P 1

1,00 ks       VCHODOVÁ VSTUPNÍ STĚNA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ

DVEŘE+BOčNÍ FIX-BEZPEč. SKLO OBOUSTRANĚ

830

3095

1225

1225

30

2130

1620

145

275

950

950

275

30

3750

145

3925

2450

1

2

3

4

5

KLIKA/KOULE- RAL 7040, 5 KLÍčŮ

SANOZAVÍRAč, EL. VRÁTNÝ

STAVĚč KŘÍDLA

Kování:

Fix / O  Pevně zaskleno v rámu

Fix / O  Pevně zaskleno v rámu

DTh / DD těžké levé Háky

ETh / DD těžké pravé Háky

Fix / O  Pevně zaskleno v rámu

Barva rám vnitřní/venk.: RAL 7040

Příčky: příčka 85mm

Sklo:

2 x PL.TOP1.0-4/16ATW/PCL-4    1.0

8 x STRATOB.PTN+6,4+16ATW+STRB.6,4

klika-koule RAL 7040

Zavírač RAL 7040

Brzda křídla domov. dveří RAL 7040

El. otevírač

P 2

1,00 ks        FIXNÍ DÍL

OBOUSTRANNÉ BEZPEč. SKLO

30

2000

2030

750

1

Kování:

Fix / O  Pevně zaskleno v rámu

Barva rám vnitřní/venk.: RAL 7040

Sklo:

1 x STRATOB.PTN+6,4+16ATW+STRB.6,4